АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2026 № 592 г. Новоалтайск

Об утверждении Порядка проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, расположенных на территории города Новоалтайска

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Новоалтайск Алтайского края,  п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Порядок проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, расположенных на территории города Новоалтайска, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике городского округа город     Новоалтайск Алтайского края, разместить на официальном сайте  города Новоалтайска в сети «Интернет», опубликовать в газете «Наш Новоалтайск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на и.о. первого заместителя главы Администрации города  Шишлова А.Н.

Глава города                                                                                                В.Г. Бодунов

Приложение

к постановлению

от 24.03.2026 № 592

Порядок проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, расположенных на территории города Новоалтайска

## 1. Общие положения

1.1. Порядок проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, расположенных на территории города Новоалтайска (далее - Порядок) определяет процедуру сбора, обработки и анализа информации о техническом состоянии нерасселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, расположенных на территории города Новоалтайска (далее - мониторинг).

Мониторинг осуществляется в целях наблюдения за техническим состоянием нерасселенных многоквартирных домов, расположенных на территории города Новоалтайска, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции (далее - аварийные дома).

1.2. Предметом мониторинга является техническое состояние аварийного дома.

1.3. Основными задачами мониторинга являются:

выявление признаков чрезвычайной ситуации;

определение необходимости принятия мер по незамедлительному переселению граждан в соответствии с действующим законодательством;

формирование единой информационной базы данных о техническом состоянии аварийных домов.

1.4. Уполномоченным органом по организации мониторинга является Комитет Администрации города Новоалтайска по жилищно-коммунальному, газовому хозяйству, энергетике, транспорту и строительству (далее - уполномоченный орган).

1.5. Уполномоченный орган осуществляет мониторинг в пределах бюджетных обязательств выделенных ему на указанные цели.

## 2. Порядок проведения мониторинга

2.1. Уполномоченный орган ежегодно организует мониторинг аварийных домов путем привлечения специализированной организации в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - специализированная организация).

2.2. При проведении специализированной организацией обследования и наблюдения за техническим состоянием аварийных домов:

2.2.1. Определяются текущие динамические параметры аварийного дома и осуществляется их сравнение с параметрами предыдущего обследования;

2.2.2. Фиксируется степень изменения ранее выявленных дефектов и повреждений и выявляются вновь появившиеся дефекты и повреждения;

2.2.3. Проводятся повторные измерения деформаций, кренов, прогибов и осуществляется их сравнение со значениями аналогичных величин предыдущих обследований;

2.2.4. Анализируется полученная в ходе обследования информация и делается заключение о текущем техническом состоянии дома;

2.2.5. Готовятся программы для отслеживания степени и скорости изменения технического состояния аварийных домов (далее - Программа) и составляется список аварийных домов с ранжированием по состоянию (от худшего к лучшему).

2.3. Уполномоченный орган ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, осуществляет систематизацию и анализ информации о техническом состоянии аварийных домов, формирует единую базу данных о техническом состоянии аварийных домов и ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, актуализирует ее.

2.4. Специализированная организация при обнаружении в ходе проведения обследования и наблюдения за техническим состоянием аварийных домов повреждений, которые могут привести к резкому снижению несущей способности строительных конструкций, их обрушению или серьезному нарушению работы, кренам, к потере устойчивости аварийного дома и возникновению угрозы жизни и здоровью граждан:

2.4.1. Незамедлительно в письменном виде информирует уполномоченный орган;

2.4.2. Обеспечивает незамедлительное внесение изменений в Программу с указанием периодичности обследования аварийного дома.

2.5. Уполномоченный орган в день получения информации, указанной в  пункте 2.4 Порядка:

2.5.1. Обеспечивает контроль за исполнением специализированной организацией Программы с учетом изменений, внесенных в соответствии с подпунктом 2.4.2 Порядка;

2.5.2. Незамедлительно принимает меры, направленные на обеспечение недопущения нахождения граждан в аварийном доме, на размещение граждан в пункты временного размещения в соответствии с законодательством о чрезвычайных ситуациях.

2.6. Расселение граждан осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.